| Результаты измерений мощности дозы гамма-излучения в реперной точке на территории Житковичского районного центра гигиены и эпидемиологии за неделю с 15.08.2022 по 19.08.2022 |
| --- |
| Наименование территориального ЦГЭ | На высоте 1 м от поверхности земли минимальное – максимальное значение (мкЗв/ч) | На высоте 0,1 м от поверхности земли минимальное – максимальное значение ( мкЗв/ч) |
| Житковичский | 0,10-0,11 | 0,10-0,11 |

Главный государственный

санитарный врач

Житковичского  района       					 Л.С. Белко